## 835-2021-80902875
Batch | EUDKVE-21027977 |  |  |  | Version: 112020
Sagsnavn | Gantrup Vandværk - Ledningsnet
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagningsdato | 2021-03-17 09:10
Modtaget på laboratoriet | 2021-03-17 20:11
Rapport (seneste rapportrevision) | 20-03-2021/AR-21-CA-21027977-01
Prøvenummer | 835-2021-80902875
Prøve mærke | Køkken
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012
Enterokokker | < 1 | CFU/100 ml | 1 | ISO 7899-2:2000
Kimtal ved 22°C | 3 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4, 201 N/A
Prøvetagning efter flush | Udført |  |  | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4, 201 N/A