## 835-2021-80903451
Batch | EUDKVE-21027976 |  |  |  | Version: 112020
Sagsnavn | Gantrup Vandværk - Gantrupvej 7, taphane
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagningsdato | 2021-03-17 09:00
Modtaget på laboratoriet | 2021-03-17 21:35
Rapport (seneste rapportrevision) | 21-03-2021/AR-21-CA-21027976-01
Prøvenummer | 835-2021-80903451
Prøve mærke | Køkken
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Farvetal, Pt | 2 | mg Pt/l | 1 | DS/EN ISO 7887:2012, metode C
Turbiditet | 0.05 | FNU | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016
Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012
Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | 1 | ISO 9308-2:2012
Kimtal ved 22°C | 21 | CFU/ml | 1 | ISO 6222:1999
Jern (Fe) | < 0.01 | mg/l | 0.01 | SM 3120 ICP-OES
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4, 201 N/A
pH | 7.5 | pH |  | DS/EN ISO 10523
Prøvetagning uden flush | Udført |  |  | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5 N/A
Vandtemperatur | 7.5 | °C |  | DS/EN ISO 19458
Ledningsevne ved 20°C | 390 | µS/cm | 15 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)
Prøvens lugt | Ingen
Prøvens smag | Normal